Томская область Асиновский район

ГЛАВА

НОВОКУСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2009                                                                                                                         № 114

Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности граждан

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 34 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности граждан согласно приложению.

2. Настоящее постановление обнародовать (опубликовать) в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на специалиста 1 категории администрации сельского поселения Козлова О.В.

Глава сельского поселения                                                                        А.Л.Жохов

Приложение к постановлению

Главы Новокусковского

сельского поселения

от 21.10.2009г. № 114

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях,

находящихся в собственности (пользовании) граждан

| № п.п. | Наименование зданий и помещений | Занимаемая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Огнетуши-тель (не менее 5л (кг)) | Бочка с водой (200 л) | Ящик с песком (0,5 куб.м) | Ведро | Лопата | Топор | Багор | Лестни-ца |
| 1 | Квартира одноэтажного многоквартирного дома | квартира | 1 | 1* на дом | 1 на дом | 1 | 1 | - | 1 на дом | 1 на дом |
| 2 | Квартира многоквартир-ного жилого дома высотой 2 этажа и более | квартира | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 3 | Индивидуальный одно-этажный жилой дом для постоянного проживания | здание | 1 | 1* | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
| 4 | Индивидуальный жилой дом в 2 этажа и более для постоянного проживания | здание | 1 | 1* | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | здание | 1* | 1* | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Индивидуальные гаражи | гараж | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 7 | Сараи, бани, хозяйствен-ные постройки, гаражные кооперативы и товари-щества | группа построек | - | 2* | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - |

* - устанавливаются в период проживания (в летнее время).