Томская область Асиновский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОКУСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2013                                                                                                             № 163

с.Ново-Кусково

Об утверждении программы проведения проверки готовности Новокусковского

сельского поселения к отопительному периоду 2013-2014гг.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 14 Федерального законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго от 12.03.2013г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», решением комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Асиновского района к работе в зимний период 2013-2014гг. от 22.05.2013г., с целью проведения комиссиями по оценке готовности к отопительному сезону 2013-2014гг. потребителей тепловой энергии и по оценке готовности к отопительному сезону 2013-2014гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности Новокусковского сельского поселения к отопительному периоду 2013-2014гг. согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на сайте Новокусковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения постановления возложить на специалиста 1 категории Дунаева Д.В..

Глава сельского поселения

(Глава администрации)                                                                                  А.В.Карпенко

Приложение к постановлению

Администрации Новокусковского

сельского поселения

от 13.06.2013г. № 163

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности Новокусковского сельского поселения

к отопительному периоду 2013-2014гг.

1.Общие положения

Программа проведения проверки готовности Новокусковского сельского поселения к отопительному периоду 2013-2014гг. (далее – Программа) направлена на проведение работ по оценке готовности Новокусковского сельского поселения к отопительному периоду 2013-2014гг. путем проведения уполномоченными комиссиями проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее – проверка).

Программа разработана на основании решения комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Асиновского района к работе в зимний период 2013-2014гг. от 22.05.2013г с учетом положений Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго от 12.03.2013г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

Проверяемые юридические и физические лица:

- МУП «Новокусковское ЖКХ»,

- ООО «Управляющая компания «Абиком»»,

- потребители тепловой энергии – лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, подключенных к системе теплоснабжения.

Срок реализации программы – отопительный период 2013-2014гг.

Объем финансирования -  исполнение Программы не требует финансовых затрат.

2.Цели и задачи Программы

Цель Программы – проверка уполномоченными комиссиями выполнение требований, установленных главами III – V Правил.

Задачи Программы:

1.Проведение проверки соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

2.В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований Правил проведение проверки соблюдения локальных актов организаций, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

3.Рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований по готовности, а при необходимости – проведение осмотра объектов проверки.

4.Составление акта проверки готовности к отопительному периоду.

5.Составление паспорта готовности к отопительному периоду на каждый объект проверки.

Планируемые для проведения мероприятия представлены в приложении к Программе.

3.Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемы результаты Программы – снижение риска аварийных ситуаций на системах тепло- и водоснабжения в отопительный период 2013-2014гг.

4.Исполнители Программы

- комиссия по оценке готовности к отопительному сезону 2013-2014гг. потребителей тепловой энергии,

- комиссии по оценке готовности к отопительному сезону 2013-2014гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Приложение к программе проведения проверки

готовности Новокусковского сельского поселения

к отопительному периоду 2013-14гг.

Мероприятия по реализации программы проведения проверки готовности Новокусковского сельского поселения

к отопительному периоду 2013-2014гг.

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Срок проведения проверки | Проверяемые документы | Соответствие предъявляемых требований к правилам оценки готовности к отопительному периоду | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Школьная» с. Ново-Кусково | 10.07.2013 | 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения; 2) наличие температурного графика; 3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; 6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 8) обеспечение качества теплоносителей; 9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении; 11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; соблюдение водно-химического режима; отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; 14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. |  |  |
| 2 | Котельная «Поселковая» с. Ново-Кусково | 15.07.2013 |  |  |  |
| 3 | Котельная «Школьная» с. Казанка | 19.07.2013 |  |  |  |
| 4 | Котельная «Школьная» с. Филимоновка | 25.07.2013 |  |  |  |
| 5 | МКД с. Ново-Кусково, ул. Сибирская, 5 | 29.07.2013 | 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 12) плотность оборудования тепловых пунктов; 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий |  |  |
| 6 | МКД с. Ново-Кусково, ул. Сибирская, 7 | 30.07.2013 |  |  |  |
| 7 | МКД с. Ново-Кусково, ул. Сибирская, 8 | 31.07.2013 |  |  |  |
| 8 | МКД с. Ново-Кусково, ул. Библиотечная, 1 | 01.08.2013 |  |  |  |
| 9 | МКД с. Ново-Кусково, ул. Библиотечная, 2 | 01.08.2013 |  |  |  |
| 10 | МКД с. Ново-Кусково, ул. Библиотечная, 3 | 05.08.2013 |  |  |  |
| 11 | МКД с. Ново-Кусково, ул. Библиотечная, 5 | 05.08.2013 |  |  |  |
| 12 | МКД с. Ново-Кусково, ул. Библиотечная, 7 | 06.08.2013 |  |  |  |
| 13 | МКД с. Ново-Кусково, ул. Библиотечная, 9 | 06.08.2013 |  |  |  |
| 14 | МКД с. Ново-Кусково, ул. Библиотечная, 10 | 07.08.2013 |  |  |  |
| 15 | МКД с. Ново-Кусково, ул. Библиотечная, 11 | 07.08.2013 |  |  |  |
| 16 | МКД с. Ново-Кусково, ул. Библиотечная, 12 | 09.08.2013 |  |  |  |
| 17 | МКД с. Ново-Кусково, ул. Библиотечная, 13 | 09.08.2013 |  |  |  |
| 18 | МКД с. Ново-Кусково, ул. Библиотечная, 14 | 12.08.2013 |  |  |  |
| 19 | МКД с. Ново-Кусково, ул. Библиотечная, 16 | 12.08.2013 |  |  |  |
| 20 | МБОУ СОШ с. Ново-Кусково | 13.08.2013 |  |  |  |
| 21 | МБОУ СОШ ГДО с. Ново-Кусково | 13.08.2013 |  |  |  |
| 22 | Храм им. Св. Георгия Победоносца с. Ново-Кусково | 14.08.2013 |  |  |  |
| 23 | Дом Культуры с. Ново-Кусково | 14.08.2013 |  |  |  |
| 24 | Библиотека им. Г.М. Маркова с. Ново-Кусково | 14.08.2013 |  |  |  |
| 25 | МБОУ НОШ с. Казанка | 13.08.2013 |  |  |  |
| 26 | МБОУ ООШ с. Филимоновка | 13.08.2013 |  |  |  |